浙江省中医院国家中医临床研究基地科研综合楼

虹吸排水系统设备采购及安装

比选文件

比   选   人：浙  江  省  中  医  院

二〇一四年十一月

目  录

第一章   比选公告	3

第二章 报价人须知前附表	5

第三章 报价人须知	9

一、总    则	9

二、比选文件	9

三、报价文件的编制	10

四、报价文件的递交	14

五、报价、评审与确定签约人	15

第四章 合同主要条款	18

第五章 比选内容及技术要求	28

一、概述	28

二、比选采购内容	28

3、主要材料（设备）品牌要求选择一览表	30

三、比选范围及要求	30

1、采购货物深化设计	30

2、货物提供	30

3、制造检验和试验工作	30

4、货物的防护、包装及运输工作	31

5、技术培训工作	32

6、安装工作	32

7、售后服务工作	32

8、备件供应	33

9、检修设备及工具的提供	33

四、交货期	33

五、交货地点	33

六、报价要求	33

七、其他	34

第六章  报价文件格式	35

1、报   价   函	35

2、报价表格式	36

3、分项报价表格式	37

4、货物说明一览表格式	38

5主要材料（设备）品牌要求选择一览表	39

注：如本表选型与设计说明及比选图有矛盾的，一律以本表为准。	39

6、技术响应表（格式不做要求，由报价人自行编制）	39

7、备品备件一览表（无相关备品备件的可不提供此表格）	39

8、技术规格偏离表格式	42

9、商务条款偏离表格式	43

10、法定代表人授权书格式	44

11、报价保证金格式	45

12、资格证明文件格式	45

第七章  评审办法	51

1、评审原则	51

2、评审组织	51

3、评审办法	51

4、评审细则	52

5、评审报告	54

6、确定签约人	54

7、特别说明	55

第八章  资格后审需提供的资料及格式	56

1、封面	56

2、资格后审须知	57

3、资格后审申请表	58

表1  企业基本情况表	59

表2  拟投入的货物安装人员一览表	60

表3  拟投入的主要安装人员的工作履历表	61

表4  强制性资格条件—资质及业绩要求表	62

表5  强制性资格条件—报价承诺书	63

# 第一章   比选公告

浙江省中医院国家中医临床研究基地建设项目经浙江省发展和改革委员会浙发改设计[2011]89号核准同意建设，并已列为浙江省重点建设项目。项目建设规模为建筑面积55276平方米、总投资约为2.7亿元人民币，建设地址位于杭州经济技术开发区9号大街下沙院区西南侧新征地块内，计划于2015年12月建成。项目业主为浙江省中医院，资金来源为中央补助资金、省级配套资金和自筹。

本次比选的报价资格审查采用后审方式，比选人为浙江省中医院。现将本次比选内容和报价资格条件等公告如下：

浙江省中医院国家中医临床研究基地科研综合楼虹吸排水系统设备采购及安装

1、标段内容：本次比选范围为科研综合楼虹吸排水系统设备采购及安装，包括但不仅限于虹吸排水系统设备的深化设计、制造、供应、运输、安装、调试、验收、保修期内的维修及保养等全部内容。

2、资格条件：

（1）报价人具有独立法人资格且有良好履约能力及售后服务体系的供应商；

（2）供应商注册资金须为150万元人民币及以上或等值外币及以上（以营业执照为准，以报价截止时间前一日中国人民银行公布的外汇牌价中间价换算为准）。

3、报价文件的递交截止时间：2014年12月9日13时30分(北京时间)。

4、 报价文件递交地点：浙江省中医院下沙院区会议室（浙江省杭州市下沙开发区九号大街门诊四楼）。

凡符合资格条件并有报价意向的独立法人，请于2014年12月1日至2014年12月3日在浙江省中医院官网下载招标文件。

比选人：浙江省中医院

地址：杭州市上城区邮电路54号
联系人：林女士
联系电话：0571-86918606

浙江省中医院

2014年12月1日

# 第二章 报价人须知前附表

报价人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 比选人 | 比选人名称：浙江省中医院 地址：下沙经济开发区九号大街九号 联系人：林女士 联系电话：0571-86918606 |
| 1.3 | 项目名称 | 浙江省中医院国家中医临床研究基地科研综合楼虹吸排水系统设备采购及安装 |
| 2.1 | 比选内容 | 详见比选公告 |
| 2.2 | 交货期 | 合同生效后40天内交付并安装完毕。 |
| 2.3 | 质量 保证期 | 质量保证期不少于36个月，时间从卖方运输至买方指定位置并安装完毕，经有关部门验收合格并交付买方使用之后起算。 |
| 3.1 | 报价人资格要求 | 详见比选公告 |
| 3.2 | 资格审查 方法 | 资格后审 |
| 5.2 | 比选文件如有残缺等问题提出的截止时间 | 报价人请于2014年12月5日上午10时前，将需澄清的疑问电子邮件发至比选人，EMALL：1806831947@qq.com |
| 6.1 | 报价人提出疑问的截止时间和比选人澄清时间 | 报价人请于2014年12月5日上午10时前，将需澄清的疑问电子邮件发至比选人，EMALL：1806831947@qq.com；比选人将在报价截止时间3天前以补充文件形式统一答复所有潜在报价人。 |
| 6.2 | 踏勘现场 | 踏勘现场：比选人不组织现场踏勘，请各报价人自行踏勘现场；踏勘现场的费用以及责任、风险均由报价人自行承担。 地点：杭州经济技术开发区9号大街下沙院区西南侧新征地块内 联系人：林女士 联系电话0571-86918606 |
| 7.2 | 比选文件修改告知形式 | 以书面方式发布补充文件 |
| 12.1 | 报价保证金 | 本工程不收取保证金 |
| 13.1 | 报价有效期 | 90日历天(从报价截止之日算起) |
| 14.1 | 报价文件 份数 | 正本一份、副本二份，报价文件的电子u版二份（电子u版本上应注明公司名称，并封在报价文件内） |
| 16.2 | 报价文件 递交地点 | 浙江省中医院下沙院区会议室（浙江省杭州市下沙开发区九号大街门诊四楼） |
| 17.1 | 报价截止 时间 | 报价截止时间：2014年12月9日13时30分（北京时间） |
| 19.1 | 报价时间 和地点 | 报价时间：2014年12月9日13时30分（北京时间） 报价地点：浙江省中医院下沙院区会议室（浙江省杭州市下沙开发区九号大街门诊四楼） |
| 19.2 | 报价程序 | （1）密封情况检查：报价文件是否密封完好，报价文件启封前，报价人代表在比选人代表协助下应首先检查各自报价文件的密封状况与递交时是否一致。所有报价文件的密封状况与递交时一致的，则由比选人代表按照报价顺序进行报价； （2）报价顺序：先送达后报价。 特别说明： 1）报价由比选人主持，将在报价截止时间的当日，并按照比选文件规定的时间地点公开进行； 2）报价人的法定代表人或其授权代表（以下统称报价人代表）必须按比选文件规定的时间参加报价，报价前须出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，报价人授权代表还必须同时出示报价授权书原件（或说明报价授权书原件装订在报价文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由比选人验证确认； 3）报价时，如出现以下情况之一的，则报价文件不予报价，并当场退还： ①报价文件不符合比选文件规定的接收条件的； ②报价人代表未能在报价结束前参加报价或未能出示本人有效身份证原件的； ③报价人的授权代表在报价结束前未能出示有效的报价授权书原件的。 5）报价人对报价有异议的，应当在报价现场提出，比选人将当场作出答复，并制作记录。 |
| 20.1 | 评审小组的组建 | 评审小组由比选人或其委托的比选代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人及以上单数。 |
| 25.1 | 履约担保 | 本工程不需要递交履约担保。 |
| 28 | 备注 | - 本表是对报价人须知的补充和修改，如有矛盾的均以本表为准； - ★本项目设定最高限价为12万元，凡高于最高限价的报价将予以否决； - 报价人在提交报价文件的同时，应准备好报价人资格审查所涉及的证明材料原件作为备查，评审小组根据评审的需要，可能要求报价人提供相应的原件，如届时未能按要求及时提供的，作相关材料证明无效处理； - 报价人如对比选文件有异议的，应在报价截止时间前3天提出，逾期不得再对比选文件的条款提出异议。 |

# 第三章 报价人须知

### 一、总    则

1.  项目说明

1.1本比选项目参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目货物招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令 第27号）、《浙江省招标投标条例》、《评审小组和评审方法暂行规定》、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发改委等九部委联合令2013年第23号令）组织和实施，并由浙江省中医院纪检审计室全过程监督。采取公开比选方式，坚持平等报价、公平评审、择优确定签约人的原则，维护招报价双方的合法权益。

1.2本比选项目比选人：见报价人须知前附表。

1.3 本比选项目名称：见报价人须知前附表。

2.比选内容和交货期

2.1本比选项目比选内容：见报价人须知前附表。

2.2交货期（工期）：见报价人须知前附表。

2.3质量保证期：见报价人须知前附表。

3.报价人资格要求

3.1报价人资格要求：详见报价人须知前附表。

3.2本比选项目资格审查方法见报价人须知前附表。

4.报价费用

4.1报价人应承担所有参加本次报价有关的全部费用，无论报价的结果如何，比选人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二、比选文件

5.比选文件构成

5.1比选文件包括：

第一章  比选公告

第二章  报价人须知前附表

第三章  报价人须知

第四章  合同主要条款

第五章  比选内容及技术要求

第六章  报价文件格式

第七章  评审办法

5.2报价人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在报价人须知前附表规定的截止时间和形式向比选人提出，否则，由此引起的损失由报价人自己承担。报价人应认真阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果报价人没有按照比选文件要求提交全部资料或者报价文件没有对比选文件做出实质性响应，该报价有可能被拒绝。

6.比选文件的澄清及踏勘现场

6.1报价人若对比选文件有任何疑问，应在报价人须知前附表规定的截止时间和形式向比选人提出澄清要求。无论是比选人根据需要主动对比选文件进行必要的澄清，或是根据报价人的要求对比选文件做出澄清，比选人都将在报价人须知前附表规定的时间内和形式予以澄清。该澄清以补充文件的形式告知潜在报价人，比选补充文件作为比选文件的组成部分，具有同等的约束作用。

报价人在报价过程中未能发现比选文件和比选补充文件中的歧义或认为不是歧义，或发现又未能提出要求对比选文件进行澄清，而在签约后发现或提出的，以比选人作出的解释为准。

6.2踏勘现场

（1）报价人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按报价人须知前附表规定的时间、地点组织报价人踏勘项目现场；

（2）报价人踏勘现场发生的费用自理。除比选人的原因外，报价人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（3）比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供报价人在编制报价文件时参考，比选人不对报价人据此作出的判断和决策负责。

7.比选文件的修改

7.1比选文件发出后，在提交报价文件截止时间3日前，比选人可对比选文件进行必要的澄清或修改。

7.2比选文件的修改将以补充文件方式，按报价人须知前附表规定的形式告知所有报价人。比选文件的修改内容作为比选文件的组成部分，具有同等的约束作用。

7.3当比选文件、比选文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的补充文件为准。

7.4为使报价人在编制报价文件时有充分的时间对比选文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如果修改或澄清发出的时间距报价人须知前附表规定的报价截止时间不足3天，并且修改或澄清内容影响报价文件编制的，将延长报价截止时间。具体时间将在比选文件的修改、补充通知中予以明确。

### 三、报价文件的编制

8.报价语言

8.1报价人提交的报价文件以及报价人与比选人就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人可以提交用其他语言的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

9.报价文件构成

9.1报价人应按本比选文件规定的内容、格式和编排顺序编制并提交报价文件。报价文件由商务部分、技术部分、资格后审需提供的资料及格式三部分组成。

9.2商务部分包括：

（1）报价函(格式)

（2）法定代表人授权书 (格式)

（3）报价表（格式）

（4）分项报价表（格式）

（5）随机备品备件一览表

（6）供比选人选购的备品备件一览表

（7）专用检测设备及专用维修工具一览表

（8）商务条款偏离表

（9）报价保证金（见报价人须知前附表的规定）

9.3技术部分包括：

（1）货物说明一览表

（2）技术响应表

（3）主要配置说明一览表

（4）技术规格偏离表

（5）报价深化设计图纸、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本比选文件中规定的其它必须提供的文件及资料。

（6）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述

（7）产品制造、验收标准

（8）主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状

（9）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍

（10) 产品的技术服务和售后服务的内容和措施

（11）距比选人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺

（12）提供需要预留、预埋的部件及尺寸和平面图等相关设计资料

（13）优惠条件：

1)报价人承诺给予比选人的各种优惠条件，包括货物价格、运输（包括卸车至现场及吊装就位）、保险、安装、检验、付款条件、技术服务、培训、售后服务等方面的优惠；

2)报价优惠条件可在报价中单独说明，当优惠条件涉及“报价明细表”中的各项费用时，必须与报价价格相统一；

3）对比选货物的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于比选文件中提出的相应要求；

4）报价过程中，报价人应提供一份有关报价货物在质保期后5年的维修和保养合同范本（比选人保留是否签署此合同的权力），其价格单列，不计入总价（质保期届满后5年内的维保费用不在本次报价范围之内，仅供比选人参考），应有如下内容：

①服务范围

②服务期限

③服务内容（备品备件单和单件报价清单）

④服务费（每年服务总费用）

⑤双方负责的内容

⑥其他

9.4资格后审需提供的资料及格式包括：

（1）申请表

（2）基本情况表

（3）拟投入的货物安装人员一览表

（4）拟投入的主要安装人员的工作履历表

（5）强制性资格条件表

（6）其他材料

报价人的报价文件必须按上述规定的内容和顺序编制，否则将可能被予以拒绝。

9.5报价人应当使用本比选文件提供的报价文件表式，表式可以按同样格式进行扩展。报价人应按本比选文件规定的内容、格式和编排顺序编制并提交报价文件。

lO.报价

10.1报价人应在报价文件中的报价表上标明，本合同拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。以可调整的价格提交的报价将作为非响应性报价而予以拒绝。

10.2报价人的报价应按不同费用类别分开填写：

(1)产品单价(含所有费用)；

(2)运杂费和保险费；

(3)安装辅材及检验费，包括固定支架等配件费用；及货物现场安装等费用；

(4)特殊工具费及随机易损件费；

(5)技术服务及培训费（含现场培训工作及货物运抵后的日常维护人员培训及相应技术支持服务等）；

(6)其他费用：报价人认为为完成本比选文件规定的工程内容所需发生的一切费用，如市政、环保、治安、卫生、消防等，均应计入报价，凡未列入的，将被视为均已包含在报价总报价中。

10.3报价为所有比选内容的各项金额的总和；须包括政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

10.4报价表上的价格应按本比选文件提供的报价表的格式和内容分项填写。

10.5报价人应按照要求分项报价，其目的是便于比选人评审，但在任何情况下并不限制比选人以任何条款签订合同的权利。

10.6报价表签约的价格应为履行合同的固定价格，未经比选人认可，不得以任何理由予以变更。

11.报价货币

11.1报价应以人民币报价。

12.报价保证金

12.1报价人应在提交报价文件前，按报价人须知前附表所规定的形式、数额及时间提交报价保证金。

12.2对于未能按要求提交报价保证金的报价，比选人将视为不响应比选文件而予以拒绝。

12.3比选人与签约人签订合同后5日内，向未签约的报价人和签约人退还报价保证金。

12.4报价保证金应以报价人的名义递交，不得由他人代为递交。报价人在收回报价保证金时，应向报价保证金收款人提供由报价人开具的收款收据。报价保证金将退还给原递交报价保证金的报价人。报价保证金退还方式均为银行汇票或银行支票或银行电汇，不采取现金方式退还。

12.5如报价人发生下列情况之一时，报价保证金将被不予退还：

（1）报价人在规定的报价有效期内撤销、撤回或修改其报价文件；

（2）签约候选人因不可抗力之外的原因放弃签约权的；

（3）拒绝接受报价书中已确认的承诺或条款；

（4）签约人在收到签约通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时向比选人提出附加条件或未按比选文件规定提交履约保证金；

（5）经查实，报价人在报价过程中串通报价或弄虚作假的；

（6）法律法规规定其它损害比选人利益和公共利益的情形。

13.报价有效期

13.1报价有效期见本报价人须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本比选文件要求的报价文件均保持有效，报价文件中的全部承诺和条款对报价人具有约束力。报价人不得自行修改或拒绝接受已经确认的承诺和条款（即使是不该发生的差错），更不得撤回报价文件。否则按违约处理，比选人可据此不退还其报价保证金，并取消其报价或签约资格。

13.2出现特殊情况需要延长报价有效期的，比选人以书面形式通知所有报价人延长报价有效期。报价人同意延长的，应相应延长其报价保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其报价文件；报价人拒绝延长的，其报价失效，但报价人有权收回其报价保证金。

14.报价文件的式样和签署

14.1报价人应按报价人须知前附表规定的份数提交报价文件。

14.2报价人应按本比选文件规定的内容编制报价文件，按照第9.1条所列出的内容及格式逐一组成报价文件，并须按第9.2条、9.4条和9.3条所列顺序合装成一册（若合装困难允许按第9.2条、9.4条所列顺序合装成一册、而9.3条所列分册装订；报价货物产品样本可另附）。不得采用活页夹或订书钉形式装订，在报价文件封面的右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。报价文件的正本和所有的副本均需打印、复印或用不褪色墨水书写。

14.3报价文件应使用打印、复印或不退色的墨水书写，报价人应整理装订成册，不得采用活页夹。文字要清晰，语意要明确，并按比选文件的要求加盖单位公章和由法定代表人(或其授权代表人)签字或盖章。报价人应写全称。由授权代表签字或盖章的报价文件中须同时提交授权委托书。授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则授权委托书无效。

14.4报价文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，比选人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

14.5除报价人对错处做必要修改外，报价文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由报价人或其授权代表签字或盖章。

14.6报价函为在报价仪式上唱标的内容，报价人需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

### 四、报价文件的递交

15.报价文件的密封和标记

15.1报价人应将报价文件密封。同时必须随报价文件附带电子文本(u盘)二份，并密封在报价文件中，当电子文本与文字不一致时，以文字内容为准。

15.2在报价文件密封袋上均应注明下列识别标志：

(1)比选人的名称；

(2)报价的工程项目名称；

(3)在     年    月     日     时     分（即报价时间）前不准启封；

(4)报价人的名称和地址及邮编。

15.3所有报价文件应密封。

16.报价文件的递交

16.1报价人应按本报价人须知前附表规定的报价截止时间前递交报价文件，报价文件应面交。

16.2报价人递交报价文件的地点：见报价人须知前附表。

16.3报价文件有下列情形之一的，比选人将不予受理：

(1)逾期送达的或者未送达指定地点的；

(2)未密封的。

17.报价截止日期

17.1报价文件的截止时间见本报价人须知前附表的规定。

17.2比选人可按本报价须知第7条规定以比选补充文件的方式，酌情延长提交报价文件的截止时间。在此情况下，报价人的所有权利和义务以及报价人受制约的截止时间，均以延长后新的报价截止时间为准。

17.3到报价截止时间止，比选人收到的报价文件少于3个的，比选人根据需要可以进行报价和评审，也可以重新组织比选。

18.报价文件的补充、修改与撤回

18.1报价人在提交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的报价文件，并以书面形式通知比选人。补充、修改的内容为报价文件的组成部分。

18.2报价人对报价文件的补充、修改，应按报价人须知有关规定签署、密封、标记和提交，并在报价文件密封袋上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

18.3在报价截止期之后，报价人不得补充、修改报价文件。

18.4在报价截止日期至报价有效期满之前的这段时间内，报价人不得撤回其报价文件，否则其报价保证金将被不予退还。

### 五、报价、评审与确定签约人

19.报价

19.1比选人按本报价人须知前附表规定的时间和地点公开报价，并邀请所有报价人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

19.2 报价程序

主持人按下列程序进行报价：

（1）宣布报价纪律；

（2）公布在报价截止时间前递交报价文件的报价人名称，并点名确认报价人是否派人到场；

（3）宣布报价人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照报价人须知前附表规定检查报价文件的密封情况；

（5）按照报价人须知前附表的规定确定并宣布报价文件报价顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的报价顺序当众报价，公布报价人名称、报价保证金的递交情况、报价、质量目标、交货期及其他内容，并记录在案，并在报价现场公示。报价函中报价大小写不一致的，以大写为准；

（8）报价人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在报价记录上签字确认；

（9）报价结束。

19.3报价异议

报价人对报价有异议的，应当在报价现场提出，比选人将当场作出答复，并制作记录。

19.4报价结束后，如发现报价结果与报价文件不一致者，除评审小组认定的特殊情况应另行处理外，其报价结果不予纠正。

20.评审

20.1评审由比选人依法组建的评审小组负责。评审小组由比选人或其委托的比选代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见报价人须知前附表。

20.2报价后，直至授予签约人合同为止，凡属于对报价文件的审查、澄清、评价和有关的资料以及签约候选人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

20.3报价文件中须评审小组共同确认的事项，若各评委意见不一致时，须经评审小组全体人员按少数服从多数的原则表决通过，并形成书面决议，书面决议须经评审小组全体人员签名确认。持有不同意见或保留意见的评委也要签字并在个人《评审意见》中说明个人意见。不在书面决议上签名确认的视为同意。

20.4经评审小组确认的无效报价文件，将被予以否决，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的报价文件。

20.5评审小组按照第七章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对报价文件进行评审。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

21.评审过程的保密性

21.1在报价文件的评审、签约候选人推荐以及授予合同的过程中，报价人向比选人和评审小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝。

21.2签约人确定后，比选人不对未签约人就评审过程作出任何解释。未签约人不得向评审小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

22.评审方式

22.1评审方式：综合评估法，详见第七章“评审办法”。

23.确定签约人

23.1比选人依据评审小组推荐的签约候选人确定签约人，评审小组推荐签约候选人的人数及方式详见第七章“评审办法”。

24.签约通知书

24.1签约人确定后，比选人将在报价有效期内以书面形式向签约人发出签约通知书。签约通知书为合同的组成部分。

24.2比选人将在发出签约通知书的同时，将签约结果以书面形式通知所有未签约的报价人。

25.履约担保（本工程不适用）

25.1在签订合同前，签约人应按报价人须知前附表规定的担保形式和比选文件第四章“合同主要条款”规定的或者事先经过比选人书面认可的履约担保格式向比选人提交履约担保。除报价人须知前附表另有规定外，履约担保金额为签约合同金额的10%。

25.2签约人不能按本章第25.1项要求提交履约担保的，视为放弃签约，其报价保证金不予退还，给比选人造成的损失超过报价保证金数额的，签约人还应当对超过部分予以赔偿。

26.签订合同

26.1比选人和签约人应当自签约通知书发出之日起30天内，根据比选文件和签约人的报价文件订立书面合同。签约人无正当理由拒签合同的，比选人取消其签约资格，其报价保证金不予退还；给比选人造成的损失超过报价保证金数额的，签约人还应当对超过部分予以赔偿。

26.2 发出签约通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向签约人退还报价保证金；给签约人造成损失的，还应当赔偿损失。

27.纪律和监督

27.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选报价活动中应当保密的情况和资料，不得与报价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

27.2 对报价人的纪律要求

报价人不得相互串通报价或者与比选人串通报价，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取签约，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取签约；报价人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

27.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、签约候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第七章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

27.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、签约候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

27.5 投诉

报价人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

28．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见报价人须知前附表。

# 第四章 合同主要条款

合同编号：

签订地点：

签订日期：   年  月

卖方：

买方：

买卖双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，双方本着公平、诚实和信用的原则，经友好协商一致同意签订以下合同条款，以资共守。

- 产品名称及金额

1、本合同项下标的物范围为科研综合楼虹吸排水系统设备采购及安装，包括但不仅限于虹吸排水系统设备的深化设计、制造、供应、运输、安装、调试、验收、保修期内的维修及保养等全部内容。

2、本合同总价：人民币   万元整（小写：￥    万元）

供货清单：

注：交货方式为固定总价的承包方式（即交钥匙方式）承包方式，总价为交付使用价格，即包括成套货物、配套材料费、备品备件费、深化设计费、设计图纸审核费（如发生此费用）、税金、运杂费、保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、货物安装费，以及保修期内可能产生的一切费用，政策性文件规定及合同包含的所有风险与责任等各项全部费用，以及质保期内如维修耗材、验收检测等可能产生的一切费用。

二、质量要求

1、本合同项下全部产品的设计及制造质量均应符合最新国家、部委、行业有关标准规范、规范及比选文件技术要求。

2、报价人应保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。报价人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应确保货物的正常使用。在货物最终验收后的质量保证期内，报价人应对由于设计、制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。

3、卖方必须保证本次标的货物在材料选择和生产过程中的监控均严格按照该品牌产品质量标准最高厂区的原厂技术要求，提供买方质量最稳定、性能最优异的产品，其主要部件及产地必须满足报价文件中承诺的要求，否则，买方有权拒付全部货款并依法追究卖方相应的违约责任。

4、根据商检局或有关部门检验结果或在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，比选人应尽快以书面形式向报价人提出相关的索赔要求。

5、报价人在收到通知后应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6、如果报价人在收到通知后，在报价承诺期内没有弥补缺陷，比选人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由报价人承担，比选人根据合同规定对报价人行使的其他权力不受影响。

三、质量、技术标准

1、产品的质量、技术标准达到国家验收规范合格标准及比选文件要求和报价文件中的承诺，若不同标准之间不一致的，以要求较高者为准。

2、制造检验和试验工作

（1）卖方在出厂前性能试验结束后应尽快提交试验报告书（一式三份不超过14个工作日提交）。

（2）根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在本合同总价中，买方不再另行支付。

（3）本合同项下产品在生产制造期间，买方有权在认为合适的时间到卖方制造地，进行质量检验和试验，若一些零部件需在其他地方生产，卖方应为买方办理手续进入现场。在制造监制期间，卖方有责任提供有关货物的各种数据，货物结构图和部件图的详细中文资料，但买方监制并不解除卖方对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为买方的最终验收。

（4）主要部件的检验都应在工厂内结束，卖方须提供由买方工程师认可的一整套检验标准和计划，所有检验应严格地按照认可的方式进行，在检验结束后，卖方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一式三份检验、试验报告给买方。

（5）当货物试验时，卖方应至少在试验前14天以正式的书面形式通知买方，何种试验将在何时何地进行，经买方认可后，若买方不能在指定的时间赶赴现场，卖方将进行试验并被视为买方在场进行，同时他须及时将试验报告副本送达买方，若买方需要，卖方应解释所有的试验事项，直至买方满意。

四、免费保修期限及其他优惠措施

1、免费保修期限（质保期）须满足比选要求，具体期限见报价承诺, 从卖方运输至买方指定位置并安装完毕，经有关部门验收合格并交付买方使用之后起算。

2、售后服务工作由卖方的维修中心全部负责，并派资深维护工程师进驻现场，确保项目顺利安全可靠动作，工作范围包括：安装、维修保障服务和对现场操作人员的培训。

3、售后服务工作：

（1）卖方必须在项目所在地市区范围内设有维保点，该维保点须具备承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在60分钟内赶到现场，并提供不间断的服务直到修复完毕结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。卖方报价时明确负责此项目维修工作的售后服务公司，该公司维修工作不得转包（此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺）。

（2）卖方须对合同中的货物提供报价承诺的质量保修期及免费维修和保养，时间从工程整体验收合格、交付给买方使用之日算起。在此期间，产品出现任何质量问题，卖方应免费维修和正常保养。

（3）在质保期内的工作应包括对所有采购货物常规检查、调整和润滑等。

（4）卖方须自行付费负责修理和更换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（5）在缺陷保修结束时，须由卖方工程师和买方代表一同对货物进行另一次检验，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的书面认可。

（6）故障修复后，卖方需提供一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

4、备件供应

（1）卖方确保有足够的备件、附件和易损件满足货物正常运行需要。

（2）卖方须在承诺的免费维修期后有报价的按报价，无报价的按比市场优惠20%的价格提供零部件、附件或正确的替代件。

3、在质保期内，每半年对货物进行一次总体检测。

五、交货期及交货方式、地点

1、货物交货期：本合同项下货物交货期详见报价人须知前附表2.2条的规定，由买方根据工程实际需要，以书面通知卖方开始交货，卖方在接通知后在交货期内将符合本合同及比选文件约定的货物及相关资料等运至买方指定位置并完成约定货物安装直至买方验收合格。

2、交货方式、交货地点：工程建设工地现场，由卖方负责运送到工地现场买方指定位置。

六、货物发运、包装及运输

1、货物备妥待运输前,卖方应提前24小时通知买方，买方有权提出是否随车押运，卖方应无条件配合，并将合同号、货物名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知买方。

2、除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。货物在移交买方之前因包装不善或运输等原因造成的锈蚀、破损、丢失等均由卖方承担责任。

3、卖方保证货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，在15日内给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，卖方不得以办理索赔等为由而拖延，同时，如因卖方原因对买方造成工期延误等相应的损失由卖方承担连带赔偿责任。

- 装运标志

4.1包装箱外面应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的货物应系有金属标签。对重量超过2吨以上的货物，应标明重心点和吊装点所在位置，卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

(1) 收货人

(2) 产品名称

(3) 合同号

(4) 品目号和箱号

(5) 到达站或到货地点

(6) 外形尺寸(长×宽×高)，以厘米计。

4.2 不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

4.3 卖方应根据货物特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

4.4 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

4.5在包装箱中，应附有国家规定必需的所有产品合格证明文件、产品说明书、装箱单、易损件备件，以及有关技术文件资料。随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放在包装箱内明显处。

4.6所有的运输、保险及相关费用均由卖方负责，货物及配件、部件的包装费和保护措施费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于买方所有且由买方自行处置。

七、安装

1、安装是作为本合同内容的一部分，不再签复其他协议；接到买方书面通知后，卖方应按照通知指定日期派员免费赶赴安装现场负责货物的安装工作，并通过相关部门的验收（如验收合格，则等待验收时间顺延）。如未能一次通过验收的，整改产生的工期延误责任由卖方承担（安装期限自通知要求安装之日起起算）。

2、安装施工过程中，卖方应委派技术人员参与检查有关货物安装部位的土建施工，如发现可能影响今后货物安装情况的，应及时向买方反映相关情况，以防止在实际安装时出现土建施工不符合货物安装要求。如卖方未及时发现相应情况的，则在实际安装过程中额外发生的土建返工和货物安装工期延误等责任均由卖方承担。卖方需要自行预埋相应配件时人员不能及时到位，所引起其他相关工种工期拖延，产生的所有费用均由卖方承担。

八、验收

1、货物到达现场后，卖方应负责货物的开箱检验工作；并通知监理和买方到场确认。若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回，如买方对质量有异议，卖方负责解释及处理，直到符合合同约定为止，同时，买方保留依法追究卖方违约责任的权利。该检验称为初步清点验收，方式如下：

（1）卖方在将货物运到买方指定地点时，买卖双方及买方委托的验收参与人员根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求对卖方交付的货物进行初步清点，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，各方签字后即表示初步验收清点完成，可以进行安装施工，但并不免除任何卖方对交货产品存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对买方造成损失的赔偿。

（2）买卖双方及买方委托的验收参与人员初步清点时，若发现存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不合格情况的，买方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货、拒付货款直至解除本合同，并向卖方索赔因此造成的损失。

2、卖方交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测，其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。

3、采购货物的安装结束后，并经有关部门的检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

4、其中买方认为的重要部件不论何时（验收时或日后维修时）发现不符报价文件中的型号规格，卖方均将承担违约责任。卖方必须更换与比选文件相一致的部件并承诺包括安装在内的一切费用和相关责任。如卖方拒不更换的，买方有权要求卖方按该重要部件所在货物的整体价款的一倍支付违约金。所有买方认为的重要部件和零件的必须提供相应的证明材料。

5、卖方在交付货物时必须同时需向买方移交招报价文件所列的备品备件、维修工具（该备品备件不作为保修期内所使用的维保耗材）。

６、买方有权派出专业人员赴卖方生产厂地进行设计联络和现场监造，相关费用已包含在合同价中。如在现场建造中发现技术指标不能满足比选文件和报价文件承诺要求的，买方有权拒付货款或解除合同。

九、技术资料

1、合同签订后15日之内，卖方应正式提供前期施工设计所需货物基础图及土建、工艺相关技术文件。如包括安装需提供施工方案并加盖公章或由报价人授权代表签字确认。卖方应随机提供产品样本、合格证、货物安装图、使用说明书、维修手册、性能测试报告及有关技术资料。

2、另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

3、货物交货时卖方向买方提供下列技术资料、图纸和文件：

- 产品合格证或质量检验证书；

- 货物安装图；

- 安装、使用、维护说明书或有关手册；

- 易损件清单；

- 备品备件和专用工具清单；

- 卖方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

4、如果卖方提供的技术资料、图纸和文件等不完整或在运输过程中丢失，视为未按合同约定供货，卖方应在收到买方通知后3天内将这些资料免费补交买方，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任。

十、质量保证及售后服务

（一）质量保证

1、卖方应按本合同和比选文件规定及卖方报价承诺的货物性能、质量标准向买方提供未经使用的全新的、未使用过的货物。如发生所供货物与本合同、比选文件要求或乙方有权承诺不符，买方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由卖方承担。

2、买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。

3、卖方保证按IS09000系列标准(如果已经执行)或相应的质量管理和质量保证体系，对所供货物的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4、卖方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

5、卖方提供货物的质量保证期为现场安装完毕，经有关部门验收合格并交付买方使用之后起算。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费修理和更换零部件。对经过修理和免费更换零部件后仍然达不到使用要求者，买方可按以下办法处理：

(1) 退货处理：卖方应退还买方支付的货物款，同时应承担因该货物退货而发生的一切费用与损失(包括但不限于运输、保险、检验、安装、货物款利息、银行手续费及涉及该项目的其它损失费等)。

(2) 更换货物：由卖方承担因更换货物所发生的一切费用与损失(包括但不限于货物、运输（包括卸车至现场及吊装就位）、保险、检验、安装、货物款利息、银行手续费及涉及该项目的其它损失费等)。买方有权根据质保期内货物本身质量问题发生的故障严重程度，选择以上任意一种方式，卖方须无条件接受。

6、在货物安装阶段，卖方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术问题，免费派人安装。

7、在使用过程中如发生质量问题，卖方维修技术人员必须在接到买方通知后60分钟内到达买方使用现场。一般故障要求能在2小时内排除，较大故障要求能在12小时内排除，重大故障要求在24小时内排除。

（二）售后服务承诺

1、无论在质保期内还是质保期满后，一旦货物发生故障，而买方无法自行排除时，在接到买方通知后，卖方承诺在所供货物发生故障1小时内到达现场并进行排除故障工作，一般故障2小时内排除，较大故障12小时内排除，重大故障24小时内排除，并及时提供备品备件。质保期内备品备件免费更换。

2、卖方需安排货物使用维护工厂培训和现场培训，培训的人数和深度必须满足报价文件的要求，费用已包含在合同价中，买方不再另行支付。

3、卖方每年免费提供备品备件及常用材料的价目表。

4、卖方进行安装，以及进行维修、保养等工作时，应当遵守劳动安全等规章制度，听从买方的安全指挥，对因卖方履行上述工作给买方与第三人造成的损害责任(包括但不限于人身损害、财产损害等)以及造成卖方自身的损害责任，均由卖方承担。如买方先行承担责任的，买方有权向卖方追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等），并有权从任何应该支付或将要支付给卖方的金额中扣除该偿还金额。

十一、结算方式

1、合同签订后10天内向卖方支付总价10%作为预付款。

2、安装调试完毕，经合同约定各方最终工程验收合格无故障10天内支付至合同总价的85%，同时买方无息退还履约保证金。

3、根据发包人要求提交所有竣工资料一式肆份，委托有资质的审计单位进行审计，审计报告经三方签字确认后10天内支付至审计结算价的95%。

4、余款5%（质保金）在最终验收合格两年后无故障运行满15天后无息退还，在此期间如发生材料设备故障，每发生一次延期3个月退还质保金。

5、卖方应充分考虑并消化材料市场价格的波动因素，因此产生的波动，本合同价格不作调整。

十二、违约责任

（一）凡货物在开箱检验、安装过程中发现的货物质量问题，由卖方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。卖方应当承担因调换、退货发生的的逾期交货责任、一切费用及因此导致买方的经济损失，并承担相关责任。

（二）卖方在接到买方通知后60分钟内派人赴现场处理货物质量问题，若不能按本合同约定时限按时排除故障的，卖方须提供同等性能、同等配置的货物替换。若卖方未及时提供服务，买方有权自行委托第三方维修，由此产生的费用由卖方承担。

（三）违约赔偿

除不可抗力以外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金。

1、逾期交货：

卖方逾期交货并安装完成，向买方偿付违约金，每逾期一天，按本合同总价的千分之一赔偿，整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。逾期交货超过15天，买方有权提前终止本合同。

2、卖方不能交货或买方中途退货：

（1）卖方不能交货或单方解除合同，应全额退还买方支付的预付款和同期银行利息，同时应向买方偿付违约金，违约金按本合同总价的10％计付。

（2）买方中途退货，应向卖方偿付违约金，违约金按退货货款总值的10%计付。

3、卖方逾期交货超过90天的或者由卖方负责安装就位逾期完成安装超过90天的，买方有权解除合同，并要求卖方按合同总价的10%承担违约金；同时，其履约保证金不予退还（或据此向履约担保单位无条件索取其履约保证金）。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除本合同的，卖方应向买方支付本合同货款总额的10%的违约金且履约保证金不予返还，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

4、卖方逾期指派安装人员或指派人员服务不到位的，罚款2000元/人次*天，并需赔偿因此而给买方造成的全部损失（含买方需额外支付给安装单位的费用）。若因卖方逾期指派安装人员或指派人员服务不到位而导致安装工期延误的，每延误一天，需另行额外支付违约金1000元/天。

5、卖方违反售后服务承诺的，每违反一次，买方有权要求卖方支付壹万元违约金，违约超过叁次或给卖方造成壹拾万元以上的损失时，买方有权罚没其全部质保金，同时，卖方的合同义务并不因此而免除。

6、卖方未能依约履行保修义务时，买方为及时止损，有权另行委托其他第三方进行维护保养，相应费用全部由卖方承担，并且买方有权按发生费用的10%加收管理费，上述费用全部直接从质保金中扣除，若有不足，有权继续向卖方追偿。

7、因卖方违约解除合同的，合同于买方发出书面解除合同通知书之日起解除，同时买方不予退还其履约保证金（或据此向履约担保单位无条件索取其履约保证金）。

8、如卖方未能履行合同规定的任何一项义务，买方均有权从履约保证金或下一期货款中直接扣除相应金额作为罚款。

9、如卖方因供货质量问题给买方造成损失，则全部由卖方负责，并承担返修费用，买方按照合同法保留索赔的权利。

（四）违约终止合同

1、买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

(1) 卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

(2) 卖方未能履行合同规定的其他义务。

(3) 在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、卖方应继续执行合同中未终止部分。

3、在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物的产品质量责任。

（五）破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力或提供本合同项下货物及安装服务能力，或面临破产、丧失清偿能力、商业信誉或提供本合同项下货物及安装服务能力的现实可能时，买方有权在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

十三、解决合同纠纷的方法

按国家有关法律解决。发生争议按下列方式解决：

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行，否则，未履行方需承担其因不作为而产生的违约责任。

3、诉讼费用除法院机构另行有判决外，由败诉方承担。

4、产品的质量问题发生争议，由绍兴市质量技术监督局或其指定的技术单位（第三方检测机构）进行质量鉴定，该鉴定结论为终局鉴定，鉴定费用由责任方承担。

十四、所有权与知识产权

卖方保证所供货物所有权无任何抵押、查封等权属瑕疵且卖方保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控。如由此导致任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，包括由此对买方造成的一切直接和间接损失。

十五、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章及卖方提交了履约保证后生效。

2、合同签定地点：工程所在地。

3、合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

十六、合同的修改

1、买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2、除非买方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对价格提出任何修改要求。

十七、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

十八、其它

1、卖方应遵守施工现场的有关规章制度，负责做好安全文明施工相关工作。卖方负责为卖方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，以及卖方安装人员从事安装工作遭受的人身伤害赔偿责任。

2、负责派出多年工作经验的工程师在现场负责安装。

3、卖方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于卖方安全防护措施不力造成事故的责任和由此产生的费用由卖方承担。

4、卖方必须加强施工区域范围内的安全管理工作，若发生安全事故，责任和由此产生的费用由卖方承担。

5、卖方应对其在施工工地的工作人员进行安全教育。

6、卖方的报价文件和补充文件、买方的比选补充文件及询问答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

7、货物清单详见附件一。

8、本合同一式八份，正本二份，双方各执一份，副本六份，双方各执三份均具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方另行协商，签订书面补充协议。

买　方（公章）：                                  卖　方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：     法定代表人或授权代表（签字或签章）：

签约日期：                                       签约日期：

# 第五章 比选内容及技术要求

### 一、概述

1、本次比选的内容为货物的提供及相应的技术、售后服务，并需满足本比选文件及相关标准、规范的要求。涉及对提供的货物有尺寸要求的，报价人签约后须与建设单位复核确认，以满足安装的需要。

2、报价人应根据比选文件和图纸所提出的货物技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望报价人以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

3、在报价之前，报价人须仔细阅读比选文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，报价人须书面向比选人咨询。此技术规格书只是比选货物的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，报价人有责任对所提供的产品采用工艺，货物设计、制造质量的先进性负责，并符合技术规格书的要求。报价人须对比选文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能仅提供产品样本。

4、报价人须对比选文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，比选人概不负责。

5、如报价产品有进口件的，则在报价文件中须明确标注产地；在进口件交货时（报价文件中必须承诺）：由签约人负责办妥海关所有手续、完交所有税/费并附上产地证明文件、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等相关进口手续与证明资料。在现场交货验收时应递交以下证明文件：①中国海关报关证明文件；②中国检验检疫局商检检验合格证明文件等。

### 二、比选采购内容

本次比选范围为科研综合楼虹吸排水系统设备采购及安装，包括但不仅限于虹吸排水系统设备的深化设计、制造、供应、运输、安装、调试、验收、保修期内的维修及保养等全部内容。

1、工地条件

1.1使用地点：浙江省杭州市，地处亚热带。

1.2海拔高度：≤100m；

1.3环境温度：－10℃～＋40℃；

1.4电源条件：

电压：三相五线制380V，电压波动±7 %；

单相三线制220V，电压波动±7 %；

频率：50Hz±1Hz；

接地电阻：≤4欧姆。

2、主要技术要求

本工程虹吸排水系统比选图见附件，具体要求、内容如下：

2.1、概述

2.1.1  设计依据：

1) 《建筑给水排水设计规范》

2) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

3) 《虹吸式屋面排水系统技术规程》

2.1.2  设计范围：从屋顶雨水斗至室外第一个雨水排水井的全部虹吸式屋面排水系统。

2.1.3  工程概况：本工程虹吸式雨水系统承担的屋面总汇水面积约为4300平方米，系统总设计排水量约为236.30L/s，本工程虹吸式雨水系统共有3个系统，采用雨水斗14个。

2.1.4、 设计主要技术参数：

本工程屋面虹吸雨水系统降雨强度采用浙江省杭州市10年重现期降雨强度（q=549.54L/s*ha）设计（降雨历时按5分钟考虑）；

雨水天沟应按规范要求设置(泄水孔)溢流口；图中溢流口尺寸为：溢流口-600mm(宽)*100mm(高),溢流口位置参照建筑平面图设置，溢流口底距离天沟顶为50mm,由其他专业完成施工。

2.2、 屋面钢天沟应保持水平、连通，要求天沟尺寸不小于：600mm(宽)*300(高),雨水斗位置可根据建筑要求进行适当的调整，

2.3.选材

2.3.1  为确保系统使用寿命和降低噪音要求，本工程虹吸排水系统的排水管及配件应采用HDPE虹吸专用排水管(高密度聚乙烯)管道，HDPE专用管材及管件应为同一压力规格，其压力等级为PN6。

2.3.2  管材：本工程明管道选用高密度聚乙烯（HDPE）管，热熔或电熔连接，管材及管件采用同一压力规格。

2.3.3  系统应采用与系统管材配套的专用管道固定系统,悬吊管采用二次悬吊方式。

2.4、管道安装：

2.4.1 雨水斗与HDPE管连接应采用专用的螺纹连接件，使接口可靠、安全，密封性好，防渗漏效果佳，可承受系统正常工作压力。

2.4.2 管道的连接方式应保证系统可靠，不渗漏且满足负压要求。

2.4.3 管道穿过结构变形缝处应加伸缩补偿装置，管道穿过外墙时应设刚性防水套管或止水环。

2.3 管路系统需设置足够的固定装置（支吊架、管卡、紧固件、防晃支架等）来支撑所有管道，保证排水顺畅。

2.5、虹吸雨水排水系统排水天沟无需做坡度，应保证水平。天沟须按图设置溢流口或溢流管，由其他专业完成。

2.6、与排出管连接的雨水检查井应能承受水流冲击。虹吸雨水系统出口流速大于2.5m/s时，出口处应设消能井或钢筋混凝土雨水井。

  - 出户管长度暂按3米计算。

  - 报价时提供深化的设备图纸及安装图，签约后需通过建筑设计单位及比选人的认可，方可出具正式的设备图纸及安装图，报价不予调整。

### 3、主要材料（设备）品牌要求选择一览表

本项目部分材料设备，比选人推荐以下生产厂或品牌，报价人自选其一生产厂或品牌，竞争报价，并在填报的“主要材料（设备）品牌要求选择一览表”中明确注明所选材料（设备）生产厂或品牌。

主要材料（设备）品牌要求选择一览表

| 序号 | 材料（设备）名称 | 比选人推荐生产厂或品牌 | 报价人选定生产厂或品牌【必须填报，且只能填一个】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虹吸系统 | 吉博力、捷流、威文 |  |

注：如本表选型与设计说明及比选图有矛盾的，一律以本表为准。

### 三、比选范围及要求

报价人需按比选文件技术规范和要求完成本采购货物的深化设计、制造、供货、负责技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的货物图表及资料、售后服务及维修，无论其是否被明细列在合同文件中。主要内容如下（但不仅限于以下）：

### 1、采购货物深化设计

（1）按比选人的要求完成本采购货物的深化设计和材料选型，包括产品组成说明，产品主要技术数据和性能的详细描述等；

（2）根据完成的深化设计，提供详细的相关采购货物图和安装图。

### 2、货物提供

提供的货物须包括但不仅限于以下：

·按业主和设计需要完成货物的具体设计和制造图。

·提供详细构造图、货物样本和使用、维护说明书五套。

·货物的制造和加工。

·货物的运输交付（包括运输至现场指定地点）。

### 3、制造检验和试验工作

（1）卖方在出厂前性能试验结束后应尽快提交试验报告书（一式三份不超过14个工作日提交）。

（2）根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

（3）在生产制造期间，买方有权在认为合适的时间到卖方制造地，进行质量检验和试验，若一些零部件需在其他地方生产，卖方应为买方办理手续进入现场。在制造监制期间，制造商有责任提供有关货物的各种数据，货物结构图和部件图的详细中文资料。但买方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为买方的最终验收。

（4）主要部件的检验都应在工厂内结束。卖方须提供由买方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，卖方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一式三份检验、试验报告给买方。

（5）当货物试验时，卖方应至少在试验前14天以正式的书面形式通知买方:何种试验将在何时何地进行。经买方认可后，若买方不能在指定的时间赶赴现场，卖方将进行试验并被视为买方在场进行，同时他须及时将试验报告副本送达买方。若买方需要，卖方应解释所有的试验事项，直至买方满意。

### 4、货物的防护、包装及运输工作

（1）货物的防护及油漆

货物内、外表面应洁净。报价人在报价时须提供所供货物的具体防护措施供买方认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

（2）所有货物应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（3）不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。货物所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。电动机、控制器等均应加保护罩。

（4） 备品备件、易损件、检测维修工具等应与货物分开包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（5） 货物的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于买方所有。

（6） 在包装箱中，应附有产品合格证书（包括货物合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、货物名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

（7） 随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

（8） 卖方应对货物的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

（9） 到货验收：

卖方应派员在所供货物到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，卖方应负责更换货物，并妥善处理直至买方满意。此工作所发生费用应由卖方自行承担。

在项目工地的存放仓库由买方负责协助解决，但卖方应预先提出货物存放保管要求。

### 5、技术培训工作

（1）卖方应对买方工作人员无偿提供操作及维修培训，培训包括两个阶段：在工地及制造工厂。在工地现场为买方操作人员提供操作培训，在制造工厂为买方的维修人员提供维修培训.

（2）卖方须提供一份买方认可的培训计划，其内容包括时间、地点、培训内容及培训项目等。

（3）卖方应编写培训手册供买方认可，手册中包括所有人员培训及依照与合同中提供的货物有关的试验、操作及维修的规程。

### 6、安装工作

（1）具备安装条件后，卖方须派有丰富安装经验的人员进场安装，直至拿到有关管理部门的检验合格证书。货物安装应包括但不仅限于以下：

  - 参与货物开箱，并指导放置于正确位置；

  - 货物安装；

  - 提供特殊和专用工具；

  - 提供货物维护方法及紧急修理措施。

（2）安装是指货物的就位、固定及采购货物之间的连接工作。安装工作由卖方负责。在货物安装之前，卖方应对货物安装处的土建、结构基础进行检查。由于卖方货物变动安装条件而引起的费用由卖方承担。在整个安装过程中，卖方应派有从事同类工作五年以上实践经验的工程技术人员负责对货物进行安装。卖方应与买方一起检查安装工作。

（3）在安装开始前，卖方工程师应与买方一起在现场开箱检查已交货的货物，以确认货物的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，卖方应立即修理、补充和更换。

（4）卖方应在安装前提出安装注意要点，并负责安装全过程。由于卖方检查或过程验收失误引起的损失，卖方承担全部责任和费用。

（5）卖方应承担安装过程中所涉及的所有费用。

（6）卖方需具备与本项目货物制作与安装相适应的资格条件。如施工时造成建筑结构或其它货物被损坏，卖方须承担修理或赔偿损失的责任。

### 7、售后服务工作

（1）签约品牌必须在项目所在地市区范围内设有维保点，并具备承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在1小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。报价人在报价时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，维修工作不得转包（此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺）。

（2）卖方须对合同中的货物提供“报价人须知前附表2.3条规定”的质量保修期及免费维修和保养，时间从工程整体验收合格、交付给比选人使用之日算起。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，卖方应免费维修和正常保养。

（3）在质保期内的工作应包括对所有采购货物常规检查（报价时需说明每年检查时间及次数）、调整和润滑等。

（4）卖方须自行付费负责修理和更换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（5）在缺陷保修结束时，须由卖方工程师和买方代表一同对货物进行另一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得业主的认可。

（6）故障修复后，卖方需提供一式两份报告给比选人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

（7）报价过程中，报价人应提供一份有关报价货物在质保期后5年的维修和保养合同范本（比选人保留是否签署此合同的权力），其价格单列，不计入总价（质保期届满后5年内的维保费用不在本次报价范围之内，仅供比选人参考），应有如下内容：

①服务范围

②服务期限

③服务内容（备品备件单和单件报价清单）

④服务费（每年服务总费用）

⑤双方负责的内容

⑥其他

### 8、备件供应

（1）卖方确保有足够的备件、附件和易损件满足货物正常运行需要。

（2）卖方须在承诺的免费维修期后按比市场优惠10%的价格提供零部件、附件或正确的替代件。

### 9、检修设备及工具的提供

（1）须提供足够的常用检修设备，这些设备及工具不能在安装时使用。推荐的检修设备须在报价文件中注明。卖方在报价时应提供检修设备清单及价格表，买方有权决定是否购买。

（2）货物安装完毕后，工具及相应工具箱须提交业主。

### 四、交货期

合同签订后按报价人须知前附表2.2条的规定时间内交货。

### 五、交货地点

工程建设工地。

### 六、报价要求

1、本比选工程采取固定总价承包（即交钥匙）方式。

本次比选不提供设备供应数量列表，报价人应按比选人提供的设计要求及比选图进行设计深化与完善工作，并在比选工作内容范围内，自行计算设备及材料数量，并在报价中提供详细数量列表（其中雨水斗及系统数量不得少于设计方案中的要求），自主进行报价，采用固定总价（交钥匙）的承包方式。报价必须包括成套货物、配套材料费、备品备件费、深化设计费、设计图纸审核费（如发生此费用）、税金、运杂费、保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、货物安装费，以及保修期内可能产生的一切费用，政策性文件规定及合同包含的所有风险与责任等各项全部费用，以及质保期内如维修耗材、验收检测等可能产生的一切费用。

报价人认为为完成本比选文件规定的工程内容所需发生的一切费用均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在报价总报价中。承担报价责任，漏项、少计工程量、无报价的均由报价人自行承担，签约后不予追加。其中，在工程实施时，除比选人要求的设计变更外，签约人实际完成的工程量和其报价文件的工程量不符时，总价均不得调整。

本次比选的科研综合楼虹吸排水系统设备均由报价人负责安装（报价人若无安装资质的，必须委托具有国家相关资质的单位安装）。

2、报价人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸运输限制及任何其他足以影响其报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3、报价人的报价不仅应包括比选文件提供的技术条款和图纸上所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套采购货物安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部货物材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。报价人按要求应列入而未列入货物清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料中。

4、允许报价人在满足比选文件提出的技术要求的前提下，在报价价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

5、报价人的签约价格在合同实施期间不再作价格调整，一次包死，签约人不得以任何理由予以变更，除非比选人提出的设计变更。

6、由于设计变更等缘故，货物数量将有可能进行调整。货物实际交货数量如与合同中签订的数量不同时，数量按实际需求调整增减，结算价格按以下原则确定：“原报价书中有相同货物的，价格按照相同货物的报价价格；无相同货物的，价格以供应商的列表价为基础，按同一供应商其他货物相同的优惠率同比例下浮后确定”；请报价人在报价时考虑此因素。

### 七、其他

其他未尽事宜，参照比选人提供的施工图施工设计说明，如比选文件与施工图设计说明有冲突，以施工图为准；如比选文件和施工图设计说明有未尽事宜，按国家相关规范和行业规范执行。

# 第六章  报价文件格式

### 1、报   价   函

致：                         （比选人）

根据贵方为（比选项目名称）比选采购货物及服务的比选公告（比选编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本二份及电子u版二份。

- 报价表

- 分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术响应表

- 按比选文件要求提供的其他有关表格

- 报价人资格后审需提供的资料及格式

- 报价保证金：银行支票、汇票、电汇

在此，签字代表宣布同意如下：

  - 货物的报价总价为人民币： ___    ___(大写)，交货期（天）    ，质量       。

  - 报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

  - 报价人已详细审查全部比选文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

  - 本报价有效期为自报价截止之日起  90  天。

  - 在规定的报价时间后，如报价人存在报价须知12.5所列举之情况的，其报价保证金将被贵方不予退还。

  - 报价人同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的报价或收到的任何报价。

  - 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址 电话 | 传真 电子函件 |
| --- | --- |

报价人代表签字（或盖章）

报价人名称

报价人公章

日　　　期

### 2、报价表格式

报价表

单位：人民币元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 型号规格 | 产地 | 数量 | 出厂单价 (含税) | 运杂、及保险费 | 特殊工具费 备品备件费 | 安装费（含材料、人工等） | 调试费 | 其他 | 总价 | 备注 |
|  | 科研综合楼虹吸排水系统设备采购及安装 |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价合计 |  | 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期后五年内的维保费用 |  | 元/年（不计入报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、第6栏制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费。

2、第11栏总价=4×5＋6＋7＋8＋9＋10项。

3、报价总价合计应与报价函的报价总价一致。

4、报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，不允许空白。

5、货物名称、数量须与比选人提供的比选采购内容一致。

### 3、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单价（出厂价） （万元） | 总 价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物和标准附件名称 |  |  |  |
| 1-1 | … |  |  |  |
| 1-2 | … |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |
| 4 | 安装 |  |  |  |
| 5 | 调试 |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |
| 8 | 运输（包括卸车至现场及就位）费、保险费 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 10 | 总计（万元） |  |  |  |

注：未列入表中材料，如本工程确实需要，则视同已隐含在其他子项中。

### 4、货物说明一览表格式

货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 交货期 | 货物详细技术性能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：各项货物详细技术性能可加页描述。

### 5主要材料（设备）品牌要求选择一览表

| 序号 | 材料（设备）名称 | 比选人推荐生产厂或品牌 | 报价人选定生产厂或品牌【必须填报，且只能填一个】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虹吸系统 | 吉博力、捷流、威文 |  |

### 注：如本表选型与设计说明及比选图有矛盾的，一律以本表为准。

### 6、技术响应表（格式不做要求，由报价人自行编制）

### 7、备品备件一览表（无相关备品备件的可不提供此表格）

7-1  随机备品备件一览表

随机备品备件一览表

| 货物名称及编号 | 备件名称/规格、型号 | 数量 | 产地 | 价格（万元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为随货物所带的备品备件，请分别填写。

2.本表中所列价格应计入报价总价。

3.此表仅提供了表格形式，报价人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4.货物验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

7-2  供比选人选购的备品备件一览表

供比选人选购的备品备件一览表

（质保期外）

| 货物名称及编号 | 备件名称/规格、型号 | 数量 | 产地 | 价格（万元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表所列为货物质保期后连续运行5年所需的备品备件。

2. 本表中所列价格不计入报价总价，仅供业主选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式，报价人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

7-3  专用检测设备及专用维修工具一览表

专用检测设备及专用维修工具一览表

| 专用检测设备及 专用维修工具名称 | 数 量 | 单位 | 价格 （万元） | 包装形式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表所列项目价格应计入报价总价。

2. 此表仅提供了表格形式，报价人应根据需要准备足够数量的表格来填写专用检测设备及专用维修工具一览表。

3. 货物验收时，实到的专用检测设备和专用维修工具应与此一览表一一对应。

### 8、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

（无偏离的可不填写）

| 序号 | 货物名称 | 比选文件 条目号 | 比选文件要求规格 | 报价规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 9、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

（无偏离的可不填写）

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 10、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（报价人名称）的在下面签字（或盖章）的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字（或盖章）的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就比选编号为                的(比选货物名称)的报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

法定代表人签字（或盖章）

被授权人签字（或盖章）

报价人名称（盖公章）

### 11、报价保证金格式（本工程不适用）

报价保证金

可采用下列任何一种形式编入报价文件中：

- 支票或汇票或电汇的相关凭据复印件，以及基本账户开户证明复印件；

- 报价保证金收据复印件（保证金收据须凭报价人基本账户开户证明复印件开具）。

### 12、资格证明文件格式

目录：

12-1报价人资格声明

12-2制造厂的资格声明

12-3代理商的资格声明

12-4制造厂的授权书

12-5联合体报价协议书（联合体报价的必须提供）

12-6相关资格证明材料（复印件单位盖章，原件备查）

填写须知

- 制造厂作为报价人应填写和提交下述规定的格式12-1、12-2、12-5、12-6和12-7，以及其他有关资料。代理商作为报价人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 比选人将应用报价人提交的资料根据自己的判断和考虑决定报价人履行合同的合格性及能力。

- 报价人提交的材料将被保密，但不退还。

- 全部文件应按“报价人须知前附表”规定的份数提交。

12-1 报价人资格声明

致：              （比选人）

报价人资格声明

为响应你方     年     月      日的（比选编号），下述签字人愿参与报价，提供货物需求一览表中规定的（货物名称），提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

  - 由（制造厂名称）为提供（货物名称）的授权书1份正本，  份副本，我方代表该制造厂并受其约束（报价人是代理商时填写）。

  - 我方和制造厂的资格声明，各有1份正本，  副本。

  - 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我方银行（银行名称）出具的资信证明。

  - 下述签字人知道，比选人可能要求提供进一步的资格材料，我方愿意配合你方，向有关机构和单位（如银行、会计师事务所、相关企业等）查证和获得有关资料。

| 报价人（公章） | 授权签署本资格文件 |
| --- | --- |
| 名称 | 签字人姓名、职务（印刷字体） |
| 地址 |  |
| 传真 | 签字 |
| 邮编 | 电话 |

12-2 制造厂资格声明

- 名称及概况：

  - 制造厂名称：

  - 总部地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

  - 成立和/或注册日期：

  - 实收资本：

  - 近期资产负债表（到     年     月     日止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期负债：

    - 流动负债：

    - 净值：

  - 法定代表人姓名：

- （1）制造报价货物的设施及有关情况：

| 工厂名称地址 | 主要设施名称 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）本制造厂不生产，而需从其它制造厂购买的主要零部件：

| 主要零部件名称 | 制造厂名称和地址 |
| --- | --- |

- 本制造厂生产报价货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

- 其他情况：（组织机构、技术力量等）

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造厂名称（公章）

法定代表人签字（或盖章）

签字（或盖章）日期

传真

电话

电子函件

附《营业执照》（副本）复印件

12-3代理商的资格声明

- 名称及概况：

  - 代理商名称：

  - 总部地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

  - 成立和/或注册日期：

  - 实收资本：

  - 近期资产负债表（到     年     月     日止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期负债：

    - 流动负债：

    - 净值：

  - 法定代表人姓名：

- 近3年营业额：

| 年度 | 国内 | 国外 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 同意为报价人制造货物的制造厂名称、地址（附制造厂资格声明）

- 由其他制造厂提供和制造的货物部件，如有的话：

| 部件名称 | 制造厂名称和地址 |
| --- | --- |

- 其他情况：组织机构、技术力量等

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

代理商名称（公章）

法定代表人签字（或盖章）

签字（或盖章）日期

传真

电话

电子函件

附《营业执照》（副本）复印件

12-4 制造厂出具的授权书

致：                                  （比选人）

我们（制造厂名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在（制造厂地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造厂，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担比选文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年     月     日签署本文件，（代理商名称）于    年    月    日接受此件，以此为证。

| 代理商名称（公章） | 制造厂名称（公章） |
| --- | --- |
| 签字人职务和部门 | 签字人职务和部门 |
| 签字人姓名 | 签字人姓名 |
| 法定代表人或被授权代表人签字（或盖章） | 法定代表人或被授权代表人签字（或盖章） |

12-5联合体报价协议书（联合体报价的必须提供）

格式自行确定，但必须明确以下几点：

1、联合体的共同声明及明确联合体牵头人；

2、联合体各方的工作范围、职责、权利和义务；

3、联合体各方风险的承担。

12-6 相关资格证明材料（复印件单位盖章，原件备查）

根据目录所列材料顺序，依次排序装订。

# 第七章  评审办法

参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目货物招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令 第27号）、《浙江省招标投标条例》、《评审小组和评审方法暂行规定》、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发改委等九部委联合令2013年第23号令）等有关规定，制定本办法。

### 1、评审原则

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。本次评审采取百分制综合评分的方法。

### 2、评审组织

评审工作由比选人依法组建的评审小组负责，评审小组的组建见报价人须知前附表。

评审小组对报价文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和比选文件的规定。

### 3、评审办法

报价后，评审小组首先对报价文件进行符合性审核。凡实质性内容不响应比选文件要求的报价文件将不进入评审范围。

对于报价人人为哄抬标价，致使报价价背离市场价格竞争规律的报价，经评审小组认定，将不予评审；评审小组经评审，认为所有报价都不符合比选文件要求的，可以否决所有报价，所有报价都被否决的，比选人将依法重新组织比选。

3.1评审程序

（1）熟悉比选文件和评审办法；

（2）报价文件的符合性审查；

（3）报价文件的资信及业绩、技术标评审；

（4）报价文件的商务标评审；

（5）必要时对报价文件中的问题进行询问；

（6）根据评审办法对报价文件进行排序；

（7）完成评审报告，推荐签约候选人。

3.2符合性审查

评审小组应依照比选文件的要求和规定，首先对报价人的报价文件进行符合性审查。符合性审查应包括二个方面内容：报价文件实质性格式要求响应性审查、报价文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未通过的报价文件不再进入后续评审。

报价人不得通过补充、修改或撤消报价文件中的内容使其成为实质性响应的报价。报价人在报价截止以后不得主动提交任何资料作为评审依据。

报价文件如存在以下情况之一的，经评审小组审核认定，作为符合性审查未通过予以否决，不再进行技术标和商务标的评审：

（1）报价人的报价资格不满足国家有关规定；

（2）报价人的资质、人员等条件不满足比选文件载明的“强制性资格条件”要求的；

（3）未按比选文件的要求签署或盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

（4）报价人不以自己的名义或未按比选文件要求提供报价保证金或提供的报价保证金有缺陷而不能接受的；

（5）报价文件载明的比选项目完成期限超过比选文件规定的期限；

（6）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（7）报价文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合比选文件的要求；

（8）报价文件附有比选人不能接受的其它实质性条件；

（9）不响应比选文件中规定的实质性要求（比选文件中打“★”的条款）；

（10）评审小组判定报价人所选品牌低于推荐品牌；

（11）报价文件的报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的，或报价大写书写不规范的；

（12）报价人在报价文件中对同一标段有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；

（13）授权代表签署报价的文件，没有有效的报价授权书原件的；

（14）国家、省有关招报价法律、法规另有规定属无效报价的。

评审小组以报价、审标情况为基本依据，对有效的报价文件及其报价人资信及业绩、技术、商务三个部分进行分析、评议，并采用百分制综合评分。报价人的综合得分为以下三部分评分的总和。

### 4、评审细则

4.1报价人资信及业绩（ 合计0～5分）

由评审小组全体成员查阅报价文件及相关证明材料并进行集体讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。

4.1.1业绩（0-3分）

报价人自2010年1月1日以来（以合同签订日期为准）,具有虹吸排水系统业绩，每增加一个业绩得1分，最高得3分。以上业绩证明材料应提供合同复印件；原件备查。

4.1.2报价人综合实力 （0-2分）

根据报价人技术力量、公司诚信、具有的证书等情况综合评价，最高的2分。

4.2工程技术、性能指标（合计9～25分）

评委对各报价文件的技术标经充分审核、讨论后，由评审专家负责对报价文件的技术部分采用记名方式各自评分（如果某一份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份打分表无效）。此项评分为全体评审专家评分的算术平均值为各报价人的技术标得分，以下各个条款均要求对所有有效标进行横向比较评分。

4.2.1  报价方案图及技术说明的设计深化与完善情况（特别是方案优化，新工艺及新技术应用等方面的情况等横向比较、评级打分）：

a.设计深化、设计计算、设计说明等表达的准确性、方案先进性、设计合理性的评价；1—3分

b.不同部位的构造、结构连接和处理的设计深化表达是否详细、充分，是否存在缺漏项，以及对深化设计图的评价；                                                                 1—3分

c.技术方案中对主要产品的主要技术指标详细描述的完整性；                      1—3分

4.2.2  报价人加工配套能力、工艺质保体系、制造水平                              1—4分

4.2.3类似工程虹吸排水系统综合性能（评级打分）

①主要技术指标满足程度                                                   1—2分

②配套范围齐全性、正确性、合理性                                         1—2分

③主要材料设备产地、品牌及档次                                           1—2分

4.2.4 施工组织设计的合理性及安装材料的选择情况                       1—2分

4.2.5售后服务及维护保养情况

根据其维保力量的配备，保修内容、服务响应、质保期的长短，质保期满后五年内的货物维护保养的涵盖内容及其费用，以及视其在供货地附近是否有固定的维修机构、售后服务技术人员数量等情况横向比较评分 。                                                                         1—4分。

4.3商务部分（合计30～70分）

4.3.1报价评审应以报价口径范围一致的评审价为依据。评审价应在最终报价的基础上，按照比选文件约定的因素和方法进行计算。凡属比选文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整报价人报价，但因报价人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

4.3.2报价得分

通过符合性审查的报价文件进入商务评分范围，评审小组按以下方法计算各报价文件的商务评分：

- 如有效评审价在4家及以上时，去除一个最高价和一个最低价后的算术平均值作为最佳报价值；

- 如有效评审价在3家时，则其算术平均值作为最佳报价值；

- 如有效评审价少于3家时，评审委员会认为仍然具有竞争性的，可以继续进行评审。2个有效评审价的算术平均值作为最佳报价值；1个时，其评审价即为最佳报价值；

4）根据报价人的评审价与最佳报价值对比，计算报价人的商务报价的评分值，即：

a．报价评审价等于最佳报价值时，得满分70分；

b．报价评审价每低于最佳报价值1个百分点，扣0.3分；

c．报价评审价每高于最佳报价值1个百分点，扣0.6分。

以上商务报价评分保留小数2位（第3位四舍五入），评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算；报价评分不足30分时，以30分计。

4.4评分及报价文件排序

4.4.1报价人的综合得分为资信及业绩、技术和商务报价三部分得分的总和。评分及计算评分值时均保留小数2位（采用四舍五入制）。

4.4.2评审小组根据综合评分从高到低对报价文件进行排序，依次推荐得分高的前二名为签约候选人。得分相同时，报价低者优先；得分、报价均相同时，以技术得分高的优先；都相同时，由评审小组全体成员记名投票（不得弃权）决定排序。

### 5、评审报告

评审小组应根据评审情况和结果，向比选决策组织提交评审报告。评审报告由评审小组成员起草，按少数服从多数的原则通过。评审小组全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。

评审报告应包括以下内容：

（1）报价记录；

（2）评审内容、过程和结果；

（3）报价被否决情况说明及依据；

（4）询问澄清纪要；

（5）签约侯选人的优劣对比和存问题；

（6）其他建议。

签约候选人将在“中国采购与招标网”和“浙江省中医院官网”上公示3天，报价人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定提出异议或投诉。

### 6、确定签约人

6.1确定签约人由比选人负责。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，比选人应当确定排名第一的签约候选人为签约人。排名第一的签约候选人放弃签约、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响签约结果的违法行为等情形，不符合签约条件的，比选人可以按照评审小组提出的签约候选人名单排序依次确定其他签约候选人为签约人，也可以重新组织比选。

6.2当所有签约候选人放弃签约权或被取消签约资格的，比选人应当重新依法组织比选。

6.3签约候选人因不可抗力之外的原因放弃签约权的，其报价保证金不予退还。不退还的报价保证金不能弥补由于其放弃签约权而给比选人造成报价的差额损失的，由放弃签约权的签约候选人承担。

6.4比选人将对签约候选人有否行贿犯罪记录进行核查，如有行贿犯罪记录的，取消签约资格，按照签约候选人的推荐顺序依次递补，也可以重新组织比选；如无行贿犯罪记录的，则向报价人发出签约或比选结果通知书。

### 7、特别说明

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，评审中，发现在建设工程比选报价活动中有下列情形之一的，且经询问澄清报价人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评审小组半数以上成员确认，其报价文件按无效标处理，予以否决，不再对其进行评审，也不影响比选工程继续评审。评审结束后，评审专家应将有串通报价嫌疑的报价文件以及相关评审分析材料及时移交浙江省中医院纪检审计室作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通报价行为成立，也不影响对其按无效标处理的结果。

（1）不同报价人的报价文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；
    （3）不同报价人的报价文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；
    （5）不同报价人的报价文件相互混装；
    （6）不同报价人的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）报价人之间协商报价等报价文件的实质性内容；
    （8）报价人之间约定签约人；
    （9）报价人之间约定部分报价人放弃报价或者签约；
    （10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同报价；
    （11）报价人之间为谋取签约或者排斥特定报价人而采取的其他联合行动。

# 第八章  资格后审需提供的资料及格式

### 1、封面

项目

报价人资格后审资料（封面）

比选编号：

项目名称：

报价申请人：                （盖章）

法定代表或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：         年         月       日

### 2、资格后审须知

- 报价人必须按本须知要求认真填写比选文件规定的所有表格，并对其真实性负责。

- 资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，报价人的资质、业绩作为资格审查通过的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则报价人的资格审查不通过，对不通过的报价人其报价文件不进行后续评审。

- 报价时，报价人必须按本资格后审资料文件格式填写，并单独装订成册或和商务文件合并装订。

- 证件和证明材料的复印件须装订在报价人资格后审资料中，原件备查。

### 3、资格后审申请表

项目

资格后审申请表

| 申请人全称 |  |
| --- | --- |
| 申请方式 （供应商） |  |
| 我申明：作为申请人，对以下填写的申请文件负责，并保证所填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担报价文件承诺的全部责任和义务。 申请人： 法定代表人 ： （盖章） 或委托代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 |  |

注：如是委托代理人签字或盖章，则需附由法定代表人签名或盖章并加盖单位印章的授权书。

### 表1  企业基本情况表

报价人：   （盖章）

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： 4、业务范围 |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编号： 2、发证机关： 4、营业范围 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数 （人） |  | 技术人员人数 （人） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 企业负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail： |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1、开户行： 2、帐号： |  |  |  |  |
| 报价人资历简历 |  |  |  |  |  |

说明：报价人资历是指报价人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。

### 表2  拟投入的货物安装人员一览表

| 姓名 | 本工程 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 专业 年限 | 现任职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：列入本表人员如更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

### 表3  拟投入的主要安装人员的工作履历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 年~ 年 | 参加过施工的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职务 | 备注 |

注：职称证书、岗位证书等资料复印件附后。

### 表4  强制性资格条件—资质及业绩要求表

| 序号 | 供应商企业资质等级 | 报价人达到的程度（报价人填写） | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人具有独立法人资格且有良好履约能力及售后服务体系的供应商 |  | 附：供应商企业营业执照复印件（原件备查）。 |
| 2 | 供应商注册资金须为150万元人民币及以上或等值外币及以上（以营业执照为准，以报价截止时间前一日中国人民银行公布的外汇牌价中间价换算为准） |  | 附：供应商企业营业执照复印件（原件备查）。 |

注：1、相应证明资料均需提供复印件加盖公章附后（原件备查）；2、如查实报价人提供虚假资料以满足强制性要求的，报主管部门予以处理。

报价人：                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字或盖章）

### 表5  强制性资格条件—报价承诺书

：

在本次报价中，我公司保证在报价人资格后审资料中所提供的内容真实、有效。倘若存在虚假并被查证属实的，我单位自愿承诺：贵部门可据此不予退还我单位的报价保证金，以作该工程损失的赔偿（如不退还的报价保证金不能弥补由于其被判失去签约权而给比选人造成报价的差额损失的，同意对超过部分予以赔偿）。特此承诺！

报价人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：   年   月