**浙江省中医院钱塘污水处理改扩建项目**

**市场调研内容**

1. 本工程为2000m3/d污水（含医疗废水）处理改扩建工程项目，含土建、设备安装、场地绿化迁移及复绿，同时要求利用原600m3/d污水处理站所有构筑物，但所有设备全部进行更换(在线监测设备除外)，拆卸清理涵盖在工程施工费用中，拆卸下来的旧设备由院方统一处理。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **预算总金额** | **备注** |
| 1 | 钱塘院区污水处理改扩建项目 | 1项 | 330万 | 处理量2000m3/d |

1. 工期要求：90天
2. 业内主要业绩

四、 提供：

（1）主要设备选型。

（2）工程报价和售后服务。

（3）优势及市场占有情况。