附件3：技术要求

1.支架：

（1）与医院在用的诊疗床配套，下挂安装于诊疗床的头端或尾端；

（2）喷塑钢材质，支架规格尺寸：62cm*15cm左右（15cm为下挂高度）；

（3）占用面积小、牢固，便于临床使用；支架需安装调试，配置的挂杆可活动，便于更换一次性卷筒式床单；支架外观圆角处理、无毛边。

2.一次性卷式床单（防水型）：

（1）卷筒抽拉式，床单规格尺寸:宽59cm*长50m/卷，100节/卷，每50cm点断；

（2）非灭菌型，符合GB-15979标准要求；

（3）纸膜复合材质，蓝色，防水，33g/㎡；

3.一次性卷式床单（非防水型）：

（1）卷筒抽拉式，床单规格尺寸:宽59cm*长50m/卷，100节/卷，每50cm点断；

（2）非灭菌型，符合GB-15979标准要求；

（3）无纺布材质，浅蓝色，非防水，25g/㎡。

4.床罩：

（1）适用于备用病床的包铺；

（2）规格：280cm *180cm；

（3）聚乙烯树脂材料，无色半透明，厚度3丝，边缘一圈松紧带；

（4）床罩正面根据要求印制医院LOGO及标识文字。

5.一次性卷式十字孔巾：

（1）适用于开孔推拿床的使用；

（2）卷筒抽拉式，孔巾规格尺寸:宽70cm*长50m，100节/卷，每50cm点断，每节中心虚线十字孔；

（3）非灭菌型，符合GB-15979标准要求；

（4）无纺布材质，蓝色，非防水，35g/㎡。